奈米科技中心TMA使用暨管理細則
	1、 儀器名稱：
中文名稱：熱機械分析儀（設備類別：；開放類別：）
英文名稱：Thermal Mechanical Analyzer (TMA)

	2、 [image: image1.png]


設備廠牌、型號及模組： 
廠牌：TechMax
型號：TMA7100
模組：薄膜Thin Film
            塊材 Bulk

	3、 服務項目： 
        熱膨脹係數 (Coefficient of Thermal Expansion，CTE)
        玻璃轉換溫度(glass transition temperature, Tg)
        應力/應變(Stress/Strain)

	4、 樣品之準備：                                               
1. 薄膜樣品：面積 2 x 0.5cm 、厚度20 ~ 100μm
    2. 塊材樣品：面積5 x 5mm 、高 < 25mm
    3. 需另依照本中心TGA及DSC細則準備額外樣品，樣品經本中心所屬TGA及DSC測試無虞後方能進行TMA測試。
    4. 敬請清楚註明樣品之編號，未來檢測報告將依收件時所附資料記錄之。如因申請人疏失未詳細交代樣品編號進而要求中心重新檢附報告，中心需索取300元工本費。

	5、 儀器使用須知： 
1. 嚴禁合格人員以外人士自行操作儀器。

2. 自測及委測皆請於預約日前一天完成申請程序。
3. 操作儀器之人員必須切實填寫實驗記錄簿，如有違規累積超過兩次者予以停權一個月。
4. 儀器操作完畢，請將物品歸位並且清理平臺。
5. 樣品測試中或完畢時，有任何異狀請即時聯絡儀器OP確認儀器之狀況。
6. 若以不當程序操作儀器或提供錯誤資料，導致儀器損壞者，以停權一個月或以上處置並且由該研究生所屬實驗室或委託人負責賠償損失。
    7. 禁止攜帶食物進入，並保持室內清潔。
    8. 儀器之溫度範圍為-120-600℃、拉力極限為1.47N.

	6、 服務申請流程：
• 請上奈米科技中心網頁查詢 https://cnt.cycu.edu.tw/

	7、 收費標準：
★申請人在與OP討論後，仍決定檢測樣品，測試後發現設備不符合檢測需要，仍須支付樣品檢測費用。

  1. 代訓費：  
 500 元/人 (training and qualify)
 250 元/人 (補考)
  2. 樣品檢測費：（以2小時為單位，包含升溫時間，每一單位收費如下）

■學術單位： 
    中心成員：200 元/2hr
    校內：400 元/2hr
    校外：800 元/2hr
■產業界：1000元/2hr
  3. 如需中心提供檢測報告，報告僅提供一份為憑，如所需為英文報告需事先告知，每多一份報告，中心需索取300元工本費。

	8、 設備保管及聯絡資訊：

設備保管人：葉瑞銘老師

設備OP：康偲桀(正) 聯絡電話03-2653341；蕭聖諺(副) 聯絡電話03-2653341


